# Форма УГАСК № 28

# А к т

## ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ СИСТЕМ

## ФРЕОНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

г. Москва                                                                                              « ______ » ____________________ 2002 г.

| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (указать организацию, должность, фамилию, инициалы) | Авторского надзора ________________________________________________________ Технического надзора заказчика ______________________________________________ Генеральной подрядной организации __________________________________________ Субподрядной организации __________________________________________________ |
| --- | --- |

произвели пневматического испытание на прочность и плотность системы ___________________________

____________________________________ здания по адресу: _______________________________________

При этом установили:

- Давление азота в системе __________________________________ согласно проекту и разделу

8 ПОТ РМ 015-2000 доведено до _______ бар. по контрольному манометру в  течение 10 минут, давление

в системе понизилось на ______ бар.

- В соединении трубопроводов и приборов системы течи не обнаружено,

3.  После снижения давления до рабочего Р1  = ______ бар., и выравнивания  температуры

Т1  = _______ º С, через 12 часов давление  в системе составило Р2  = _______ бар и Т2  = _______ º С.

На основании произведенного пневматического испытания система _______________________

____________________________________________________________________________________

удовлетворяет проекту и техническим условиям.

| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора _________________________________________________________ Технического надзора застройщика ____________________________________________ Генерального подрядчика _____________________________________________________ Субподрядной (монтажной) организации _______________________________________ |
| --- | --- |